## Hoja1
| a | 10 | 10 | 20 | 23.8095
| b | 3 | 3 | 6 | 7.1429
| c | 3 | 3 | 6 | 7.1429
| d | 10 | 9 | 19 | 22.619
| e | 2 | 2 | 4 | 4.7619 |  | 69.0476
| f | 2 | 2 | 4 | 4.7619
| g | 10 | 9 | 19 | 22.619
| h | 3 | 3 | 6 | 7.1429
| total | 43 | 41 | 84 | 100
| CAUSAS |  |  |  | e1 | e2 | FRECUENCIA | % | % ACUMULADO
A | Control inadecuado de parametros de operación |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 21.0526 | 21.0526 | 80
B | Procedimiento de trabajo no definido y estandarizado |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 21.0526 | 42.1053
C | Escaso monitoreo de parametros de operacion |  |  |  | 9 | 9 | 18 | 18.9474 | 61.0526
D | Disminucion de la capacidad de equipos esenciales |  |  |  | 9 | 9 | 18 | 18.9474 | 80
E | Calidad no adecuada del agua de alimentacion |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 6.3158 | 86.3158
F | Calidad no adecuada del agua de purga |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 6.3158 | 92.6316
G | Deterioro de elemnetos del sistema |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4.2105 | 96.8421
H | Mantrenimiento de equipos |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 3.1579 | 100
[5 empty] | 48 | 47 | 95
| Causas | E1 | E2 | FRECUENCIA | % | %ACUMULADO
A | Presiòn de operación fuera del rango recomendado | 10 | 10 | 20 | 20.6186 | 20.6186
B | Temperatura de alimentacion del sistema fuera del rango estimado | 10 | 10 | 20 | 20.6186 | 41.2371
C | Deficit de instrumentos de medicion | 10 | 10 | 20 | 20.6186 | 61.8557 | 80.4124
D | Inexistencia de manuales de operacion | 9 | 9 | 18 | 18.5567 | 80.4124
E | Regeneracion inadecuada del suavizador | 3 | 3 | 6 | 6.1856 | 86.5979
F | Manejo inadecuado de los materiales para el analisis del agua | 3 | 3 | 6 | 6.1856 | 92.7835
G | Falta de mantenimiento preventivo de los equipos | 2 | 2 | 4 | 4.1237 | 96.9072
H | Falta de mantenimiento predictivo de los equipos | 2 | 1 | 3 | 3.0928 | 100
| TOTAL | 49 | 48 | 97 | 100